## Slide 1: Netzausbau für die Energiewende
Christian Schneller

## Slide 2: TenneT: zwei Netzbetreiber – ein Unternehmen
  Versorgung von rund 36 Mio. Endverbrauchern mit Strom
  Verbindungen zu zehn Übertragungsnetzbetreibern
  Betrieb, Instandhaltung und Weiterentwicklung des Höchst- spannungsnetzes in Teilen Deutschlands und der Niederlande
  Gesetzlicher Auftrag zum Netzausbau und sicheren Betrieb an Land und auf See
TenneT in Zahlen – 2013
ca. 21.000 km Gesamtnetzlänge
440 Umspannwerke
ca. 2.600 Beschäftigte (D + NL)
2,243 Mrd. € Umsatz im Netzgeschäft

## Slide 3

















Veränderung der Erzeugungslandschaft
Kernenergie
Bis 2022 vollständig abgeschaltet
Plan- und steuerbare Erzeugung nimmt ab
Thermische Kraftwerke
Werden teilweise außer Betrieb genommen
Neubau thermischer Kraftwerke
Investitionsentscheidungen überwiegend unsicher

## Slide 4
Prognostizierte Erzeugungsleistung der erneuerbaren Energien bis 2023
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, http://www.erneuerbare-energien.de/
fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/leitstudie2011_bf.pdf
max. Last
80 GW
min. Last
35 GW
Erzeugung
140 GW
Einspeisung erneuerbarer Energien

## Slide 5: Der Transportbedarf von Nord nach Süd nimmt zu!
Die geographische Verteilung verändert sich
Beispiel für einen windstarken Abend
heute
Verbrauchs-
überschuss
Erzeugungs-
überschuss
Leistung
zukünftig

## Slide 6: Voraussetzungen einer sicheren Strom- versorgung
  Es muss zu jedem Zeitpunkt exakt so viel Strom erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird
Zwei Grundprinzipien müssen jederzeit erfüllt sein:
  Der Strom muss von den Erzeugungseinheiten zum Verbraucher gelangen, ohne Überlastungen zu verursachen

## Slide 8: Netzausbauprojekte TenneT

## Slide 9: Dimensionen
> 600 km in der Planfeststellung Q1/2014
~25 km gebaut
2003-2012
2013-2023
ca. 55 Umspannwerke &
2650 Trassenkilometer
bis 2023

## Slide 10: Erfolgsfaktoren
Stakeholder - Beteiligung
Projekt-Management
Rechts- & Verfahrens-rahmen

## Slide 11: Erfolgsfaktor Projektmanagement (PM)
High PM
level
Low PM
level
High PM
level
Low PM
level
High PM
level
Low PM
level
15%
37%
11%
25%
82%
51%
Missed deadlines
Budget overrun
Successful projects
Quelle: MPM Studie/TU Berlin

## Slide 12: Projektmanagement bedeutet Klarheit von …
Zielen
Werkzeugen
Verantwortlichkeiten
Aufgaben

## Slide 13: Erfolgsfaktoren
Stakeholder - Beteiligung
Projekt-Management
Rechts- & Verfahrens-rahmen

## Slide 14: Erfolgsfaktor Stakeholder-Beteiligung
Transparenz – Zugang zu allen wesentlichen Informationen
Proaktives Zugehen auf die relevanten Stakeholder in passenden Formaten
Klares Verständnis über die eigene Rolle und vorhandene Gestaltungsspielräume bei allen Akteuren
Nutzung von Gestaltungsspielräume – Partizipation braucht Wirkung
Klare Spielregeln über den Projektdialog
Einhaltung des vereinbarten Zeitrahmens

## Slide 15: Bsp.: Westküstenleitung - Von der Netzentwick-lungsinitiative zum Dialogverfahren
10 Kommunalveranstaltungen
5 Fachdialoge
ca. 350 aufgenommene Betroffenheiten
ca. 1.800 Bürger und Fachleute
Naturschutz
Wirtschaftliche Auswirkungen/ Entschädigung
Denkmalschutz
Siedlungsproblematik/
EMF
Bürgerleitung
Technik/Trassenverlauf
HGÜ-Erdkabel
Notes: Berlin: 26.500
SH: 21.300
Deutschland: 602.505
EU: 3.777.750
Beteiligungsquote: 0,75 % (durchschnittlich)
In Abschnitt 4 höher als in Abschnitt 3

## Slide 16: Bsp.: SuedLink – über 30 Infomärkte in vier Bundesländern
> 3.000 konkrete Hinweise und Änderungswünsche
vor Verfahrensstart !
> 6.000 Besucher
> 100 „Bürgertrassen-korridore“

## Slide 17: Erdkabeltechnik entwickeln & erproben
Bsp.: 380 kV-Erdkabel-Pilotprojekt Randstad in den Niederlanden

## Slide 18: Landschaftsplanerische Kreativität
Anlegung eines 5-10 m breiten Grünstreifens mit Bepflanzung rund um das Umspannwerk als Sichtschutz vor der Anlage, hier am Umspannwerk Wahle
Sichtschutz durch Begrünung

## Slide 19: Entwicklung neuer Mastdesigns
Entwicklung und Einsatz von Wintrack-Masten (kompakten Vollwand-Masten)
TenneT erster deutscher Übertragungsnetzbetrei-ber, der eigenen Masttyp entwickelt: Wintrack
Erweiterung der Möglichkeiten im Freileitungsbau
Einsatz bei besonders beengten räumlichen Bedingungen durch vorhandene Infrastruktur – Straßen, Vorfluter, Leitungen
Pilotvorhaben soll techn.-wirtschaftl. Fragen klären
Veranschaulichung eines Vollwandmasts im Industriegebiet Brunsbüttel (Fotomontage)
Wintrack
(Vollwand)
Höhe: 55 – 60 m
Breite: ca. 16 m

## Slide 20: Von 200 m über bis 23 m unter dem Meer
Windräder, Offshore-Konverter und Strommasten im Größenvergleich

## Slide 21: Erfolgsfaktoren
Stakeholder - Beteiligung
Projekt-Management
Rechts- & Verfahrens-rahmen

## Slide 22: Bereiche des „Umweltrechts“
Naturschutz- und Landschaftspflegerecht
Wasserrecht
Strahlenschutzrecht
Bodenschutz-recht
Abfallrecht
Gefahrstoffrecht
Immissionsschutzrecht
Recht der technischen Sicherheit/Arbeitssicherheitsrecht
Bergrecht
Energierecht
Straßen- und Verkehrsrecht
Tierschutzrecht
Raumordnungsrecht
Öffentliches Baurecht
Forst-, Jagd- und Fischereirecht, Landwirtschaftsrecht
Gesundheitsrecht (Arzneimittel-, Lebensmittel-, Futtermittelrecht)
Umwelthaftungsrecht

## Slide 23: Materielle Rechtsprüfung im Planfeststellungsverfahren
Planrechtfertigung, „vernünftiger Weise geboten“ nach der Zielsetzung des einschlägigen Fachplanungsrechts
Planungsleitsätze
Abwägung: Vollständigkeit, nachvollziehbare Gewichtung
Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten Belange, § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG, ggf. enteignungsr. Vorwirkung

## Slide 24: Abwägungsgebot
Das Abwägungsgebot verlangt, dass – erstens – eine Abwägung überhaupt stattfindet, dass – zweitens – in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass – drittens – weder die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange verkannt noch der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht verletzt, wenn sich die zur Planung
ermächtigte Stelle in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die
Bevorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen entscheidet.

## Slide 25: Abwägungsgebot
Zukunftsplanungen eines Grundstückseigentümers müssen nur dann in die planerische Abwägung eingestellt werden, wenn sie sich nach Lage und Beschaffenheit des Grundstücks bei vernünftiger und wirtschaftlicher Betrachtungsweise objektiv anbieten und nach dem Willen des Eigentümers in absehbarer Zeit verwirklicht werden sollen.
BVerwG, 14.07.2011 - 9 A 14/10 -, juris Rn. 39
„Lücken in der Dokumentation und Begründung eines Planfeststellungsbeschlusses rechtfertigen nicht ohne Weiteres den Schluss auf einen Abwägungsausfall oder ein Abwägungsdefizit.“ (BVerwG, 24.03.2011 - 7 A 3/10 - , juris Rn.84)

## Slide 26: Beurteilungsspielraum
Die Bestandserfassung und die daran anschließende Beurteilung, ob und inwieweit naturschutzrechtlich relevante Betroffenheiten vorliegen, sind auf ökologische Bewertungen angewiesen, für die der Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zusteht (vgl. etwa Urteil vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - BVerwGE 145, 40 Rn. 100 m.w.N.).

## Slide 27: Überblick Artenschutz
„Individuenbezogener“ Artenschutz
Gebietsschutz
Biotopschutz
Verbote des § 44 BNatSchG
Schutzgebiets-verträglichkeitsprüfung
§ 34 BNatSchG
Verbot der „Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-gung“ § 30 BNatSchG
Zerstörung für streng geschützte Arten unersetzbarer Biotope nur aus „zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“
§ 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG (entfällt im BNatSchG 2010 z.G. einer Änderung des Abs. 5 des § 44 BNatSchG bzw. § 45 BNatSchG 2010)
Bei „noch nicht endgültiger, rechtsverbindlicher und außenwirksamer Erklärung“ eines EU Vogelschutzgebietes („zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete“) Verbot der Verschmut-zung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie der Belästigung der Vögel, sofern erhebliche Auswirkungen auf die Zielsetzung (Art. 4 Abs. 4 VS-RL)

## Slide 28: Zugriffsverbote
§ 44 Abs. 1 BNatSchG
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten
Es ist verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).

## Slide 29: Natura-2000-Gebietsverträglichkeit, § 34 BNatSchG
erheblichen Beeinträchtigungen
Lebensräume
Arten
Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten
Summationswirkungen müssen berücksichtigt werden
Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen dürfen berücksichtigt werden
bleibt der günstige Erhaltungszustand stabil =
Fähigkeit, nach einer Störung wieder zum ursprünglichen Gleichgewicht zurückzukehren
Empfindlichkeiten, d.h. Reaktions- und Belastungsschwellen
Verbreitungsgebiet, Populationsgröße, Standortdynamik (Verlust eines lokalen Vorkommens oder Reviers oder Flächenverluste können zulässsig sein)
„Gewissheit i.S. keine vernünftigen Zweifel“ = Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen (Analogieschluss, Worst-Case-Betrachtungmöglich)
Monitoring/ Risikomanagements/Compliance/Dokumentationspflicht

## Slide 30: Rechts- und Verfahrensrahmen – Ausblick
Kontinuität des EE-Ausbaupfades und damit der korrespondierenden Netzausbauprojekte
(Umfassende) Netzentwicklungspläne nur im 2jährigen Rhythmus
Rechtsschutz gegen Entscheidungen im Bundesfachplanungsverfahren gesetzlich ermöglichen
Verzicht auf Bundesfachplanungsverfahren etwa bei Seilauflagen gesetzlich ermöglichen
Intensiver Austausch zwischen ÜNB und Planungsbehörden zur Standardisierung der Verfahren (Planungsleitlinien) und zur Steigerung der Verfahrenseffizienz